{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":16,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,15],[68,0,72,0],[68,1,72,1],[2,0,2,2],[2,3,2,14],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,52,0],[47,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,62,0],[56,1,62,1],[63,0,67,0],[63,1,67,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Dane do założenia GESUT sieci uzbrojenia terenu   na terenie   m. Gdyni  226201_1"]
[]
[" ",null,null,"RODZAJ     SIECI"]
["LP","ATRYBUT","OPIS   ATRYBUTU","przewód benzynowy SUPB","przewód ciepłowniczy SUPC","przewód elektroenergetyczny   SUPE","przewód gazowy SUPG","przewód kanalizacyjny SUPK","przewód naftowy SUPN","przewód telekomunikacyjny  SUPT","przewód wodociągowy SUPW","przewód inny SUPI","przewód niezidentyfikowany SUPZ","budowla podziemna SUBP","słup i maszt SUSM","urz.tech. związane z siecią SUUS"]
[1,"GES_Źródło","pomiar na osnowę"]
[null,null,"pomiar wykrywaczem przewodów"]
[null,null,"dane branżowe "]
[null,null,"digitalizacja/wektoryzacja"]
[null,null,"inne"]
[2,"GES_Istnienie","istniejący"]
[null,null,"projektowany"]
[3,"GES_Eksploatacja","czynny"]
[null,null,"nieczynny"]
[4,"GES_Funkcja","przesyłowy"]
[null,null,"rozdzielczy"]
[null,null,"przyłącze"]
[null,null,"inny"]
[5,"Władający siecią uzbrojenia terenu "]
[6,"Przedstawiciel inwestora"]
[7,"Numer uzgodnienia"]
[8,"Numer branżowy"]
[9,"GES_Przebieg","nadziemny"]
[null,null,"naziemny"]
[null,null,"podziemny"]
[10,"GES_Rodzaj przewodu ","rurowy"]
[null,null,"kabel"]
[null,null,"światłowód"]
[null,null,"inny"]
[11,"Średnica  ","z dokładnością do mm"]
[12,"Wymiar pionowy  ","z dokładnością do mm"]
[12,"Wymiar poziomy  ","z dokładnością do mm"]
[12,"GES_TypCiep","wysoki Parametr Wodny"]
[null,null,"niski Parametr Wodny"]
[null,null,"dwuprzewodowy Parowy"]
[null,null,"jednoprzewodowy Parowy"]
[null,null,"nieokreślony"]
[13,"GES_TypElektr","najwyższego Napięcia"]
[null,null,"wysokiego Napięcia"]
[null,null,"średniego Napięcia"]
[null,null,"niskiego Napięcia"]
[null,null,"oświetleniowy"]
[null,null,"nieokreślony"]
[14,"GES_TypGaz","wysokiego Ciśnienia"]
[null,null,"podwyższonego Średniego Ciśnienia"]
[null,null,"średniego Ciśnienia"]
[null,null,"niskiego Ciśnienia"]
[null,null,"nieokreślony"]
[15,"GES_TypKanal","deszczowy"]
[null,null,"lokalny"]
[null,null,"ogólnospławny"]
[null,null,"przemysłowy"]
[null,null,"sanitarny"]
[null,null,"nieokreślony"]
[16,"GES_TypWod","ogólny"]
[null,null,"lokalny"]
[null,null,"nieokreślony"]
[17,"GES_RodzBud","kanał technologiczny"]
[null,null,"komora podziemna"]
[null,null,"osadnik piaskowy"]
[null,null,"parking lub garaż"]
[null,null,"tunel"]
[null,null,"schron lub bunkier"]
[null,null,"inna"]
[18,"GES_RodzSłup","latarnia"]
[null,null,"maszt oświetleniowy"]
[null,null,"maszt telekomunikacyjny"]
[null,null,"słup"]
[null,null,"słup trakcyjny"]
[18,"GES_RodzBud","hydrant"]
[null,null,"kratka ściekowa"]
[null,null,"odwodnienie liniowe"]
[null,null,"stacja (g, Tr)"]
[null,null,"inne"]
[null,"KERG:..............................................................."]
[null,"Data:........................................."]
[null,"Wykonawca:"," "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}